## Wzór 1
Wzór podstawowy na wyliczenie wartości współczynnika WSLP
WSLP – wartość profilu SLP, T – średnia temperatura doby gazowej na danym obszarze temperaturowym, dla której liczona jest wartość profilu SLP w 0C, A, B [0C], C, D – współczynniki funkcji do wyliczania wartości profilu.
Założenia przyjęte od obliczeń
Typ profilu: 129
Oliczenia
Doba | T dla doby | A | B | C | D | Wynik WSLP
2018-03-01 | -11.73 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.2451

## Wzór 2
Wyznaczenie wartości współczynnika SLP dla danej doby W SLP(d)
WSLP (d) – wartość współczynnika profilu SLP dla doby gazowej w określonym dniu tygodnia, WD (d) – Współczynnik dobowy dla zadanego dnia tygodnia, T (d) – średnia temperatura w danej dobie gazowej, dla której liczona jest wartość profilu SLP w 0C Tabela 5 zakładka Temperatura A, B [0C], C, D – współczynniki funkcji do wyliczania wartości profilu. Wartości współczynników obecnie stosowanych podane są w tabeli Tabela 1 zakładka Zmienne
Założenia przyjęte od obliczeń
Temperatura: okres 03.2018 Obszar temperatury: Strefa IV Typ profilu: 129
Obliczenia
Doba | T(d) | WD(d) | A | B | C | D | WSLP(d)
2018-03-01 | -11.73 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.2451
2018-03-02 | -10.06 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.209
2018-03-03 | -10.96 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.2293
2018-03-04 | -6.17 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.0919
2018-03-05 | -0.34 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.7893
2018-03-06 | 2.44 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.5759
2018-03-07 | 3.61 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.4728
2018-03-08 | 3.71 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.4637
2018-03-09 | 3.27 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.5035
2018-03-10 | 6.67 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.1768
2018-03-11 | 9.89 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.85763
2018-03-12 | 10.58 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.79327
2018-03-13 | 8.33 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.01
2018-03-14 | 4 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.4369
2018-03-15 | 3.1 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.5186
2018-03-16 | -0.46 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.7975
2018-03-17 | -6.43 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.1014
2018-03-18 | -6.81 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.1149
2018-03-19 | -5.81 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 2.0781
2018-03-20 | -3.2 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.9605
2018-03-21 | -2.47 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.9213
2018-03-22 | -0.12 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.7742
2018-03-23 | 1.5 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.6532
2018-03-24 | 2.3 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.5877
2018-03-25 | 2.48 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.5725
2018-03-26 | 3.36 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.4954
2018-03-27 | 1.19 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.6776
2018-03-28 | 3.96 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.4406
2018-03-29 | 5.31 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.3119
2018-03-30 | 8.3 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.013
2018-03-31 | 10.12 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.83592
2018-04-01 | 2.6 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.5622
2018-04-02 | 4.02 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.4351
2018-04-03 | 11.15 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.74202
2018-04-04 | 12.77 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.60793
2018-04-05 | 12.65 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.61721
2018-04-06 | 5.41 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 1.3021
2018-04-07 | 10.67 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.78505
2018-04-08 | 15.57 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.42439
2018-04-09 | 17.22 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.3462
2018-04-10 | 14.53 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.48501
2018-04-11 | 13.66 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.54262
2018-04-12 | 17.34 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.34134
2018-04-13 | 14.87 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.4642
2018-04-14 | 13.58 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.54823
2018-04-15 | 17.7 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32737
2018-04-16 | 16.5 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.37769
2018-04-17 | 12.36 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.64009
2018-04-18 | 12.62 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.61955
2018-04-19 | 15.53 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.42655
2018-04-20 | 14.51 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.48626
2018-04-21 | 18.54 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.29831
2018-04-22 | 13.43 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.55889
2018-04-23 | 15.82 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.41115
2018-04-24 | 15.39 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.43424
2018-04-25 | 17.1 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.35118
2018-04-26 | 10.11 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.83686
2018-04-27 | 10.65 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.78687
2018-04-28 | 17.28 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.34376
2018-04-29 | 20.28 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.25216
2018-04-30 | 19.97 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.25913
2018-05-01 | 17.37 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.34014
2018-05-02 | 17.74 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32588
2018-05-03 | 20.39 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.24981
2018-05-04 | 15.57 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.42439
2018-05-05 | 13.15 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.57927
2018-05-06 | 13.46 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.55674
2018-05-07 | 15.34 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.43702
2018-05-08 | 16.27 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.38859
2018-05-09 | 17.69 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32775
2018-05-10 | 19.38 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.27383
2018-05-11 | 17.58 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.33192
2018-05-12 | 16.47 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.37909
2018-05-13 | 17.88 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32073
2018-05-14 | 13.15 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.57927
2018-05-15 | 12.07 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.66359
2018-05-16 | 12.94 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.59497
2018-05-17 | 13 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.59045
2018-05-18 | 12.82 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.60409
2018-05-19 | 13.26 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.57119
2018-05-20 | 14.63 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.47879
2018-05-21 | 14.79 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.46901
2018-05-22 | 17.7 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32737
2018-05-23 | 18.05 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.31468
2018-05-24 | 17.85 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32183
2018-05-25 | 17.83 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.32256
2018-05-26 | 18.94 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.28611
2018-05-27 | 21.17 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.23479
2018-05-28 | 21.06 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.23674
2018-05-29 | 19.99 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.25866
2018-05-30 | 20.21 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.25369
2018-05-31 | 21.18 | 1 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888 | 0.23462

## Wzór 3
Obliczenie indywidulanej charakterystyki zużycia gazu w punkcie wyjścia typu WS
WZPOD – współczynnik zużycia danego punktu wyjścia typu WS, O1 – wartość początkowego odczytu gazomierza (poprzedni odczyt harmonogramowy lub początkowy), O2 – wartość następnego odczytu gazomierza (bieżący odczyt harmonogramowy lub końcowy), WSLP – wartość profilu SLP w okresie pomiędzy odczytami O1 i O2
Założenia przyjęte od obliczeń
Okres rozliczenia: 03.2018 do 04.2018 Typ profilu: 129 Nr PoD: PL0030830097
Obliczenia
O1 | O2 | SUM.WSLP(d) | WZPOD | Odczyt dla PoD | Data odczytu harmonogramowego | Stan gazoierza w m3
22287 | 22879 | 67.3231 | 8.7934
|  |  |  | O1 | 2018-02-28 | 22287
|  |  |  | O2 | 2018-04-30 | 22879

## Wzór 4
Wyznaczenie ilości zużycia jeśli w okresie rozliczeniowym w punkcie wyjścia typu WS nie było odczytu harmonogramowego
QSLP –zużycie miesięczne w punkcie wyjścia typu WS szacowane metodą SLP w kWh, WZPOD - współczynnik zużycia danego punktu wyjścia typu WS, WSLP(d) – wartość profilu SLP w zadanym okresie, 1…d – dni okresu rozliczeniowego, dla którego obliczane jest zużycie (w przypadku rozliczenia UD jest to miesiąc gazowy), Wk – współczynnik konwersji dla punktu PoD publikowany dla rozliczanego okresu,
Wartość opłaty zmiennej
RS – wartość opłaty zmiennej UD obliczona na podstawie wyznaczonego zużycia metodą SLP i obowiązującej stawki opłaty zmiennej Szd dla odpowiedniej grupy taryfowej, zapisana w systemie w tzw. dokumencie rozliczeniowym. Szd - obowiązująca stawka opłaty zmiennej Szd dla grupy taryfowej,
Założenia przyjęte od obliczeń
Typ profilu: 129 Okres rozliczenie UD: 05.2018 Wk = okres 04.2018 Grupa taryfowa = W-3.6
Obliczenia
SUM.WSLP(d) | WZPOD | WK | QSLP | RS
12.2775 | 8.7934 | 11.261 | 1215.755 | 4447.2318

## Zmienne
Tabela 1 - Wsółczynniki A, B, C, D
Grupa odbiorców | A | B | C | D
Typ 127 | 0.3456 | -28.6658 | 5.3822 | 0.81233
Typ 128 | 0.39691 | -28.8495 | 6.6736 | 0.78439
Typ 129 | 2.2491 | -34.6037 | 6.0301 | 0.17888
Typ 130 | 2.0043 | -34.0487 | 6.2168 | 0.2401
Tabela 2 - Współczynnik korekty WD dla profilu SLP
Profil | Dzień Tygodnia | Współczynnik Dobowy
127 | Każdy | 1
128 | Każdy | 1
129 | Każdy | 1
130 | 1 (Pon) | 1.03
130 | 2 (Wto) | 1.03
130 | 3 (Śro) | 1.03
130 | 4 (Czw) | 1.03
130 | 5 (Pią) | 1.01
130 | 6 (Sob) | 0.93
130 | 7 (Nie) | 0.95
Tabela - ORCS 30000304 Mysłowice
Okres | Wk
01.2018 | 11.256
02.2018 | 11.306
03.2018 | 11.267
04.2018 | 11.261
05.2018 | 11.334
06.2018 | 11.309
Tabela 4 - Stawka opłaty zmiennej obszar taryfowy Zabrze
W-3.6 | 3.658

## Temperatura
Tabela 5 - Przykładowa średniodobowa temperatura zmierzona została dla obszaru temperatury Strefa IV
2018-03-01 | -11.73
2018-03-02 | -10.06
2018-03-03 | -10.96
2018-03-04 | -6.17
2018-03-05 | -0.34
2018-03-06 | 2.44
2018-03-07 | 3.61
2018-03-08 | 3.71
2018-03-09 | 3.27
2018-03-10 | 6.67
2018-03-11 | 9.89
2018-03-12 | 10.58
2018-03-13 | 8.33
2018-03-14 | 4
2018-03-15 | 3.1
2018-03-16 | -0.46
2018-03-17 | -6.43
2018-03-18 | -6.81
2018-03-19 | -5.81
2018-03-20 | -3.2
2018-03-21 | -2.47
2018-03-22 | -0.12
2018-03-23 | 1.5
2018-03-24 | 2.3
2018-03-25 | 2.48
2018-03-26 | 3.36
2018-03-27 | 1.19
2018-03-28 | 3.96
2018-03-29 | 5.31
2018-03-30 | 8.3
2018-03-31 | 10.12
2018-04-01 | 2.6
2018-04-02 | 4.02
2018-04-03 | 11.15
2018-04-04 | 12.77
2018-04-05 | 12.65
2018-04-06 | 5.41
2018-04-07 | 10.67
2018-04-08 | 15.57
2018-04-09 | 17.22
2018-04-10 | 14.53
2018-04-11 | 13.66
2018-04-12 | 17.34
2018-04-13 | 14.87
2018-04-14 | 13.58
2018-04-15 | 17.7
2018-04-16 | 16.5
2018-04-17 | 12.36
2018-04-18 | 12.62
2018-04-19 | 15.53
2018-04-20 | 14.51
2018-04-21 | 18.54
2018-04-22 | 13.43
2018-04-23 | 15.82
2018-04-24 | 15.39
2018-04-25 | 17.1
2018-04-26 | 10.11
2018-04-27 | 10.65
2018-04-28 | 17.28
2018-04-29 | 20.28
2018-04-30 | 19.97
2018-05-01 | 17.37
2018-05-02 | 17.74
2018-05-03 | 20.39
2018-05-04 | 15.57
2018-05-05 | 13.15
2018-05-06 | 13.46
2018-05-07 | 15.34
2018-05-08 | 16.27
2018-05-09 | 17.69
2018-05-10 | 19.38
2018-05-11 | 17.58
2018-05-12 | 16.47
2018-05-13 | 17.88
2018-05-14 | 13.15
2018-05-15 | 12.07
2018-05-16 | 12.94
2018-05-17 | 13
2018-05-18 | 12.82
2018-05-19 | 13.26
2018-05-20 | 14.63
2018-05-21 | 14.79
2018-05-22 | 17.7
2018-05-23 | 18.05
2018-05-24 | 17.85
2018-05-25 | 17.83
2018-05-26 | 18.94
2018-05-27 | 21.17
2018-05-28 | 21.06
2018-05-29 | 19.99
2018-05-30 | 20.21
2018-05-31 | 21.18