## ZESTAWIENIE UWAG
UWAGI OGÓLNE
ZUD | Lp. | Treść uwagi |  | Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści | Stanowisko PSG
TOE | 1. | Nowa metoda szacowania objętości paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS (SLP) - na cele rozliczeń usługi dystrybucyjnej jest bardzo dobrze przemyślana i w naszej ocenie zmniejszy rozbieżności między fakturami zaliczkowymi a rozliczeniowymi. Wykorzystanie funkcji sigmoidalnej zamiast liniowej przedziałami do uchwycenia relacji temperatura-zużycie oraz uwzględnienie dotychczas nieuwzględnianych dni tygodnia oraz dni wolnych od pracy, pozwoli na dokładniejsze dopasowanie profilu zużycia, a co za tym idzie trafniejsze oszacowanie zużycia paliwa w danym okresie. Dodatkowo, podział na obszary temperaturowe i szacowanie indywidualnego współczynnika zużycia rzeczywistego/zużycia szacowanego i jego zastosowanie w kolejnych okresach rozliczeniowych, pozwoli na jeszcze większą indywidualizację zużycia, czyli mniejsze rozbieżności w opłacie za usługę dystrybucji dla poszczególnych grup taryfowych punktów WS. Zatem jeżeli tylko proces kategoryzacji punktów WS do typów profilu (127-130) oraz obszaru temperaturowego przebiegnie w PSG prawidłowo (dotychczas przyporządkowywanie odbywało się w formie uproszczonej tylko po grupie taryfowej, którą sprzedawca znał od razu), to w efekcie implementacji nowego rozwiązania sprzedawca otrzyma faktury zaliczkowe odbiegające od późniejszych, rozliczeniowych w znacznie mniejszym stopniu, co przełoży się korzystnie na jego płynność finansową. |  |  | Nowa metoda szacowania objętości paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS (SLP) nie ma wpływu na wysokość faktur zaliczkowych, które będą wystawiane tak jak dotychczas na podstawie ilości punktów w danej grupie taryfowej i profilu zużycia publikowanego na stronie internetowej PSG.
TOE | 2. | Wprowadzenie metodologii opartej na profilach SLP powinno również dotyczyć sposobu dokonywania alokacji w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego. |  | Konieczność dokonywania szacowania ilości gazu w punktach WS dotyczy zarówno usługi dystrybucji rozliczanej w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego jak i szacowania ilości gazu wprowadzonych do systemu w punktach wejścia do systemu dystrybucji. Niespójność metod szacowania w punktach wyjścia i wejścia stwarza ryzyko niezbilansowania handlowego w systemie dystrybucji, z uwagi na dodatkowy czynnik różnicy obie metody (w punkcie wejścia - metoda oparta na liniowej zależności temperaturowej, w punktach wyjścia - na sigmoidalnej zależności temperaturowej). Wobec tego wprowadzenie profili SLP powinno dotyczyć nie tylko usługi dystrybucji, ale również procesu alokacji w punktach wejścia do systemu dystrybucji, określonej w punkcie 22 IRiESD. | Zgodnie z regułami obowiązującymi na rynku gazu określonymi przez IRiESP i IRiESD alokacja polega na całkowitym podziale strumienia paliwa gazowego wprowadzonego do systemu dystrybucyjnego, zaś metoda szacowania dotyczy ilości pobranych z systemu dystrybucyjnego. Stąd z założenia metoda szacowania usługi dystrybucyjnej na wyjściu z systemu dystrybucyjnego, która nie uwzględnia ilości wprowadzonych do systemu w punktach wejścia będzie zawsze dawała wyniki szacowania mniejsze lub większe od ilości wprowadzonych. Wolumen rozliczeń różnicy ilości wprowadzonych i pobranych przez ZUD będzie tym mniejszy im dokładniejsza będzie metoda szacowania ilości pobranych na wyjściu. Jak zostało to opisane w odpowiedzi na uwagę 5 i 15, symulacje rozliczenia usługi dystrybucyjnej metodą SLP wskazują na poprawę jakości szacowania poprzez zmniejszenie miesięcznych wielkości jakie podlegałyby rozliczeniom w ramach bilansowania handlowego, stąd wprowadzenie metody SLP nie spowoduje wzrostu wolumenu podlegającego bilansowaniu. Warto jeszcze podkreślić, że zgodnie z obowiązującą metodą alokacji opisaną w IRiESD PSG na zasadzie równego traktowania ZUD i PSG określa profile do alokacji dla każdej grupy taryfowej oraz dla różnicy bilansowej dla całego obszaru działania PSG. Metoda alokacji jest więc możliwa do zastosowania i kontrolowania przez ZUD wyników alokacji wykonywanych przez PSG. ZUD stosując metodę opisaną w IRiESD może samodzielnie przewidzieć swoją pozycję w zakresie punktów WS na następną dobę i podjąć działania w celu uniknięcia niezbilansowania w OGP Gaz-System. Stosując tą samą metodę PSG dostarcza również użytkownikom systemu prognozy ilości mierzonych rzadziej niż codziennie. Próba uwzględnienia wyników metody SLP w alokacjach wiązałaby się z brakiem możliwości samodzielnego przewidywania swojej pozycji przez ZUD na dobę następną na pojedyncze (z sześciu) obszary taryfowe PSG oraz w związku z tym koniecznością przewidywania przez PSG dla pojedynczych obszarów ilości dostarczonych do systemu i pobranych wg metody SLP skorygowanych do ilości na wejściu - zgodnie z zasadą pełnego podziału ilości na wejściu w przekazywanych alokacjach. Stąd też do momentu wprowadzenia nowej metody SLP w całym obszarze działania PSG będzie stosowana dotychczasowa metoda wykonania alokacji punktów WS.
EFENGAZ | 12. | Wprowadzenie metodologii opartej na profilach SLP powinno również dotyczyć sposobu dokonywania alokacji w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego. Wprowadzenie metody opartej na profilach SLP wyłącznie w zakresie usługi dystrybucji utrzyma lub nawet zwiększy problem niezbilansowania handlowego w systemie dystrybucji poprzez niespójność metod stosowanych w punktach wejścia i wyjścia z systemu dystrybucyjnego PSG. |  | Konieczność dokonywania szacowania ilości gazu w punktach WS dotyczy zarówno usługi dystrybucji rozliczanej w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego jak i szacowania ilości gazu wprowadzonych do systemu w punktach wejścia do systemu dystrybucji. Niespójność metod szacowania w punktach wyjścia i wejścia powoduje powstawanie dużych wolumenów niezbilansowania handlowego w systemie dystrybucji. Zapis w IRiESD w punkcie 21.6 o możliwości zmiany sposobu szacowania ilości paliw gazowych powstał jako odpowiedź na uwagę zgłoszoną podczas konsultacji IRiESD w zakresie zapewnienie spójności obu metod. Obecnie przedstawiona propozycja dotyczy tylko metody szacowania w punktach wyjścia, a nie dotyczy szacowania ilości gazu w punkcie wejścia. Powoduje to nie tylko utrzymanie dotychczasowej sytuacji dużego handlowego niezbilansowania systemu dystrybucji, a wręcz wprowadza duże prawdopodobieństwo jego zwiększenia, z uwagi na dodatkowy czynnik różnicy obie metody (w punkcie wejścia - metoda oparta na liniowej zależności temperaturowej, w punktach wyjścia - na sigmoidalnej zależności temperaturowej). Wobec tego wprowadzenie profili SLP powinno dotyczyć nie tylko usługi dystrybucji, ale również procesu alokacji w punktach wejścia do systemu dystrybucji, określonej w punkcie 22 IRiESD. | Zgodnie z regułami obowiązującymi na rynku gazu określonymi przez IRiESP i IRiESD alokacja polega na całkowitym podziale strumienia paliwa gazowego wprowadzonego do systemu dystrybucyjnego, zaś metoda szacowania dotyczy ilości pobranych z systemu dystrybucyjnego. Stąd z założenia metoda szacowania usługi dystrybucyjnej na wyjściu z systemu dystrybucyjnego, która nie uwzględnia ilości wprowadzonych do systemu w punktach wejścia będzie zawsze dawała wyniki szacowania mniejsze lub większe od ilości wprowadzonych. Wolumen rozliczeń różnicy ilości wprowadzonych i pobranych przez ZUD będzie tym mniejszy im dokładniejsza będzie metoda szacowania ilości pobranych na wyjściu. Jak zostało to opisane w odpowiedzi na uwagę 5 i 15, symulacje rozliczenia usługi dystrybucyjnej metodą SLP wskazują na poprawę jakości szacowania poprzez zmniejszenie miesięcznych wielkości jakie podlegałyby rozliczeniom w ramach bilansowania handlowego, stąd wprowadzenie metody SLP nie spowoduje wzrostu wolumenu podlegającego bilansowaniu. Warto jeszcze podkreślić, że zgodnie z obowiązującą metodą alokacji opisaną w IRiESD PSG na zasadzie równego traktowania ZUD i PSG określa profile do alokacji dla każdej grupy taryfowej oraz dla różnicy bilansowej dla całego obszaru działania PSG. Metoda alokacji jest więc możliwa do zastosowania i kontrolowania przez ZUD wyników alokacji wykonywanych przez PSG. ZUD stosując metodę opisaną w IRiESD może samodzielnie przewidzieć swoją pozycję w zakresie punktów WS na następną dobę i podjąć działania w celu uniknięcia niezbilansowania w OGP Gaz-System. Stosując tą samą metodę PSG dostarcza również użytkownikom systemu prognozy ilości mierzonych rzadziej niż codziennie. Próba uwzględnienia wyników metody SLP w alokacjach wiązałaby się z brakiem możliwości samodzielnego przewidywania swojej pozycji przez ZUD na dobę następną na pojedyncze (z szesciu) obszary taryfowe PSG oraz w związku z tym koniecznością przewidywania przez PSG dla pojedynczych obszarów ilości dostarczonych do systemu i pobranych wg metody SLP skorygowanych do ilości na wejściu - zgodnie z zasadą pełnego podziału ilości na wejściu w przekazywanych alokacjach. Stąd też do momentu wprowadzenia nowej metody SLP w całym obszarze działania PSG będzie stosowana dotychczasowa metoda wykonania alokacji punktów WS.
TOE | 3. | Potrzeba weryfikacji zgodności z aktualną Taryfą PSG. |  | Punkt 5.1.3 Taryfy zawiera zapisy dotyczące obecnej metody temperaturowej. Zmiana metody wymaga aktualizacji Taryfy. | W naszej ocenie pkt.5.1.3 - 5.1.4. Taryfy dają możliwość zastosowania rozliczenia przy wykorzystaniu profili zużycia SLP. Natomiast mając na względzie złożoną uwagę PSG zaklada, ze odpowiednie poprawki zostaną dokonane przy aktualizacji Taryfy nr 7.
EFENGAZ | 13. | Metoda niezgodna z aktualną Taryfą PSG. |  | Punkt 5.1.3 Taryfy zawiera zapisy dotyczące obecnej metody temperaturowej. Zmiana metody wymaga aktualizacji Taryfy. | W naszej ocenie pkt.5.1.3 - 5.1.4. Taryfy dają możliwość zastosowania rozliczenia przy wykorzystaniu profili zużycia SLP. Natomiast mając na względzie złożoną uwagę PSG zaklada, ze odpowiednie poprawki zostaną dokonane przy aktualizacji Taryfy nr 7.
TOE | 4. | Metoda nie uwzględnia zależności objętości gazu od jego temperatury i ciśnienia. |  | W odniesieniu do punktów poboru gazu z pomiarem na niskim ciśnieniu, dla których nie stosuje się przeliczenia objętości z warunków rzeczywistych na warunki normalne, wskazane jest uwzględnienie wpływu temperatury i ciśnienia gazu na objętość. Bez uwzględnienia tej zależności, z uwagi na fakt, że ilości gazu w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego przed wyliczeniem ilości energetycznych ustalane są objętości gazu w warunkach normalnych, metoda będzie powodować zawyżanie zużyć w okresie letnim i ich zaniżanie w okresie zimowym, a m.in. przez to powstawanie niezbilansowania w systemie dystrybucji. | Aktualnie w polskim porządku prawnym nie ma opisanych zasad wprowadzenia sposobu korekcji danych punktów WS w odniesieniu do ciśnienia i temperatury. Reguły te przewiduje Taryfa PSG w pkt 1.9. W obecnym wdrożeniu metody SLP nie było planowane uzyskanie tej możliwości.
EFENGAZ | 14. | Metoda nie uwzględnia zależności objętości gazu od jego temperatury i ciśnienia. |  | W odniesieniu do punktów poboru gazu z pomiarem na niskim ciśnieniu, dla których nie stosuje się przeliczenia objętości z warunków rzeczywistych na warunki normalne, wskazane jest uwzględnienie wpływu temperatury i ciśnienia gazu na objętość. Bez uwzględnienia tej zależności, z uwagi na fakt, że ilości gazu w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego przed wyliczeniem ilości energetycznych ustalane są objętości gazu w warunkach normalnych, metoda będzie powodować zawyżanie zużyć w okresie letnim i ich zaniżanie w okresie zimowym, a m.in. przez to powstawanie niezbilansowania w systemie dystrybucji. | Aktualnie w polskim porządku prawnym nie ma opisanych zasad wprowadzenia sposobu korekcji danych punktów WS w odniesieniu do ciśnienia i temperatury. Reguły te przewiduje Taryfa PSG w pkt 1.9. W obecnym wdrożeniu metody SLP nie było planowane uzyskanie tej możliwości.
TOE | 5. | Nie podano w metodologii, czy wprowadzenie profili SLP poprawi dokładność szacowania usługi dystrybucji w stosunku do obecnie stosowanej metody. |  | Metoda oparta o profile SLP, w rozumieniu stosowanych przekształceń matematycznych, wykazuje stosunkowo duże podobieństwo do obecnie stosowanej metody temperaturowej. W metodzie temperaturowej bieżąca ilość szacowana ustalana jest na podstawie średniodobowego zużycia w analogicznym okresie występującym 12 miesięcy wcześniej, które to zużycie korygowane jest poprzez dodanie lub odjęcie korekty temperaturowej wyznaczanej na podstawie różnicy obecnie mierzonych temperatur i w okresie historycznym przemnażanej przez współczynnik temperaturowy wskazujący zmianę zużycia na zmianę jednostkową temperatury w danej grupie taryfowej. Natomiast w proponowanej metodzie SLP bieżąca ilość szacowana wyznaczana jest w oparciu o ostatnie odczytane zużycie, które jest następnie dzielone przez sumę historycznych wartości profilowych w okresie pomiędzy odczytami (punkt 3.2) a następnie mnożone przez sumę bieżących wartości profilowych (punkt 3.3.). O ile zależność temperaturowa w metodzie SLP wydaje się być lepiej opisana niż w obecnej metodzie temperaturowej (zależność sigmoidalna ver zależność liniowa dla temperatur poniżej 15st. C) o tyle kluczową rolę w dokładności proponowanej metody może mieć współczynnik D, reprezentujący zużycie gazu niezależne od temperatury. O ile w metodzie temperaturowej współczynnik ten się skraca podczas korygowania historycznego zużycia metodą addytywną, o tyle w proponowanej metodzie SLP współczynnik ten nie ulega skróceniu, gdyż występuje w sumach w mianowniku oraz iloczynie podczas korygowania multiplikatywnego. | Metoda szacowania oparta o profile SLP jest w większym stopniu oparta o dobowe rzeczywiste wartości temperatur, w szacowaniu jest uwzględniany również wpływ dni tygodnia i dni wolnych od pracy. Powoduje to, że metoda szacowania SLP lepiej oddaje rzeczywiste zużycie odbiorcy. Przeprowadzona przez PSG symulacja rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. (1,3 mln odbiorców) wykazuje poprawę dokładności szacowania z uwagi na zmniejszenie wielkości rocznej różnicy bilansowej o 0,5 punktu procentowego. Zmniejszeniu, w stosunku do obecnie stosowanej metody temperaturowej, ulega też wielkość różnicy bilansowej - straty lub superaty - w poszczególnych okresach miesięcznych roku 2017. Jeżeli chodzi o stratę, to zmiany są rzędu od 1 do 5 punktów procentowych w okresie zimowym, w przypadku superaty występującej okresie letnim zmiany są od 0,5 do 10 punktów procentowych. Powoduje to, że przy zastosowaniu metody SLP zmniejszeniu powinien ulec wolumen gazu rozliczanego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego pomiędzy ZUD i PSG w poszczególnych miesiącach oraz zmniejszeniu powinno ulec saldo tych rozliczeń (gaz przekazany minus gaz odebrany ) w okresie całego roku. Analiza wyników metody SLP będzie wykonywana do momentu wprowadzenia metody SLP do stosowania i służy, poza wspomnianą już wcześniej oceną dokładności metody SLP, m.in. również do eliminacji błędów w szacowaniu pojedynczych punktów poboru. Współczynniki ABCD (w tym współczynnik D) są optymalizowane okresowo (np. okres roczny) na podstawie wyników działania metody SLP z poprzedniego okresu. Optymalizacje wykonywane są osobno dla każdego typu profilu. Optymalizowana jest różnica pomiędzy szacowaniem SLP i póżniejszym rzeczywistym zużyciem w danej grupie przy użyciu metody najmniejszych kwadratów.
EFENGAZ | 15. | Nie podano w metodologii, czy wprowadzenie profili SLP poprawi dokładność szacowania usługi dystrybucji w stosunku do obecnie stosowanej metody. |  | Metoda oparta o profile SLP, w rozumieniu stosowanych przekształceń matematycznych, wykazuje stosunkowo duże podobieństwo do obecnie stosowanej metody temperaturowej. W metodzie temperaturowej bieżąca ilość szacowana ustalana jest na podstawie średniodobowego zużycia w analogicznym okresie występującym 12 miesięcy wcześniej, które to zużycie korygowane jest poprzez dodanie lub odjęcie korekty temperaturowej wyznaczanej na podstawie różnicy obecnie mierzonych temperatur i w okresie historycznym przemnażanej przez współczynnik temperaturowy wskazujący zmianę zużycia na zmianę jednostkową temperatury w danej grupie taryfowej. Natomiast w proponowanej metodzie SLP bieżąca ilość szacowana wyznaczana jest w oparciu o ostatnie odczytane zużycie, które jest następnie dzielone przez sumę historycznych wartości profilowych w okresie pomiędzy odczytami (punkt 3.2) a następnie mnożone przez sumę bieżących wartości profilowych (punkt 3.3.). O ile zależność temperaturowa w metodzie SLP wydaje się być lepiej opisana niż w obecnej metodzie temperaturowej (zależność sigmoidalna ver zależność liniowa dla temperatur poniżej 15st. C) o tyle kluczową rolę w dokładności proponowanej metody może mieć współczynnik D, reprezentujący zużycie gazu niezależne od temperatury. O ile w metodzie temperaturowej współczynnik ten się skraca podczas korygowania historycznego zużycia metodą addytywną, o tyle w proponowanej metodzie SLP współczynnik ten nie ulega skróceniu, gdyż występuje w sumach w mianowniku oraz iloczynie podczas korygowania multiplikatywnego. | Metoda szacowania oparta o profile SLP jest w większym stopniu oparta o dobowe rzeczywiste wartości temperatur, w szacowaniu jest uwzględniany również wpływ dni tygodnia i dni wolnych od pracy. Powoduje to, że metoda szacowania SLP lepiej oddaje rzeczywiste zużycie odbiorcy. Przeprowadzona przez PSG symulacja rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. (1,3 mln odbiorców) wykazuje poprawę dokładności szacowania z uwagi na zmniejszenie wielkości rocznej różnicy bilansowej o 0,5 punktu procentowego. Zmniejszeniu, w stosunku do obecnie stosowanej metody temperaturowej, ulega też wielkość różnicy bilansowej - straty lub superaty - w poszczególnych okresach miesięcznych roku 2017. Jeżeli chodzi o stratę, to zmiany są rzędu od 1 do 5 punktów procentowych w okresie zimowym, w przypadku superaty występującej okresie letnim zmiany są od 0,5 do 10 punktów procentowych. Powoduje to, że przy zastosowaniu metody SLP zmniejszeniu powinien ulec wolumen gazu rozliczanego w ramach bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego pomiędzy ZUD i PSG w poszczególnych miesiącach oraz zmniejszeniu powinno ulec saldo tych rozliczeń (gaz przekazany minus gaz odebrany ) w okresie całego roku. Analiza wyników metody SLP będzie wykonywana do momentu wprowadzenia metody SLP do stosowania i służy, poza wspomnianą już wcześniej oceną dokładności metody SLP, m.in. również do eliminacji błędów w szacowaniu pojedynczych punktów poboru. Współczynniki ABCD (w tym współczynnik D) są optymalizowane okresowo (np. okres roczny) na podstawie wyników działania metody SLP z poprzedniego okresu. Optymalizacje wykonywane są osobno dla każdego typu profilu. Optymalizowana jest różnica pomiędzy szacowaniem SLP i póżniejszym rzeczywistym zużyciem w danej grupie przy użyciu metody najmniejszych kwadratów.
TOE | 6. | Brak zapisów dotyczących przypadku szacowania paliwa gazowego dla nowego punktu wyjścia typu WS, gdzie nie ma możliwości obliczenia współczynnika zużycia z uwagi na brak odczytu harmonogramowego |  | Należy dodać odpowiednie zapisy. | W przypadku nowo uruchomianego punktu wyjscia typu WS do szacowania usługi dystrybucji w przypadku braku odczytu harmonogramowego wykorzystywany jest jako startowy średni wspóczynnik zużycia okreslony przez PSG dla każdego typu profilu. Współczynnik jest aktualizowany po pierwszym odczycie harmonogramowym danego odbiorcy. Dokumentacja metody zostanie uzupełniona o stosowny zapis.
PGNIG OD | 16. | Brak zapisów dotyczących przypadku szacowania paliwa gazowego dla nowego punktu wyjścia typu WS, gdzie nie ma możliwości obliczenia współczynnika zużycia z uwagi na brak odczytu harmonogramowego. |  | Należy dodać odpowiednie zapisy. | W przypadku nowo uruchomianego punktu wyjscia typu WS do szacowania usługi dystrybucji w przypadku braku odczytu harmonogramowego wykorzystywany jest jako startowy średni wspóczynnik zużycia okreslony przez PSG dla każdego typu profilu. Współczynnik jest aktualizowany po pierwszym odczycie harmonogramowym danego odbiorcy. Dokumentacja metody zostanie uzupełniona o stosowny zapis.
TOE | 7. | Brak zapisów dotyczących przetaryfikowania lub przeklasyfikowania typu odbiorcy. |  | Należy dodać odpowiednie zapisy, gdyż zmiana profilu istotnie zmienia wartości szacowanego paliwa gazowego. | Aktualnie przypisywany odbiorcy typ profilu SLP jest powiązany z grupą taryfową. W przypadku przetaryfikowania lub przeklasyfikowania typu odbiorcy zmieniany jest również typ profilu. W przyszłości planujemy jednak inne rozwiązanie, aby ZUD przekazywał PSG uzgodniony z odbiorcą typ profilu składając PZD na rozpoczęcie dostawy.
PGNIG OD | 17. | Brak zapisów dotyczących przetaryfikowania lub przeklasyfikowania typu odbiorcy. |  | Należy dodać odpowiednie zapisy, gdyż zmiana profilu istotnie zmienia wartości szacowanego paliwa gazowego. | Aktualnie przypisywany odbiorcy typ profilu SLP jest powiązany z grupą taryfową. W przypadku przetaryfikowania lub przeklasyfikowania typu odbiorcy zmieniany jest również typ profilu. W przyszłości planujemy jednak inne rozwiązanie, aby ZUD przekazywał PSG uzgodniony z odbiorcą typ profilu składając PZD na rozpoczęcie dostawy.
TOE | 8. | Nie przedstawiono metodyki wyznaczania współczynników dla profili SLP jak i dla korekt WD, co może prowadzić do dowolności ich wyznaczania. |  | Należy przedstawić dokładną metodykę osiągania współczynników A,B,C,D. | Współczynniki ABCD są optymalizowane okresowo (np. okres roczny) na podstawie wyników działania metody SLP z poprzedniego okresu. Optymalizacje wykonywane są osobno dla każdego typu profilu. Optymalizowana jest różnica pomiędzy szacowaniem SLP i późniejszym rzeczywistym zużyciem w danej grupie przy użyciu metody najmniejszych kwadratów.
PGNIG OD | 18. | Nie przedstawiono metodyki wyznaczania współczynników dla profili SLP jak i dla korekt WD, co w naszej ocenie może prowadzić do pełnej dowolności ich wyznaczania. |  | Należy przedstawić dokładną metodykę osiągania współczynników A,B,C,D. | Współczynniki ABCD są optymalizowane okresowo (np. okres roczny) na podstawie wyników działania metody SLP z poprzedniego okresu. Optymalizacje wykonywane są osobno dla każdego typu profilu. Optymalizowana jest różnica pomiędzy szacowaniem SLP i późniejszym rzeczywistym zużyciem w danej grupie przy użyciu metody najmniejszych kwadratów.
TOE | 9. | Typ 130 wydaje się bardzo uogólnioną grupą odbiorców grupy WS i z pewnością prowadzi do uśredniania również błędów. |  | Proponujemy rozważenie, aby dodatkowo dla wszystkich profili przygotowany został podział wolumenowy (rocznego zużycia), np. zastosowanie podgrup przy wykorzystaniu kwartyli. | PSG w przyszłości planuje wyznaczyć kilka typów profili dla obecnego typu 130 ale nie może być to obecnie połączone z wdrożeniem metody SLP
PGNIG OD | 19. | Typ 130 wydaje się bardzo uogólnioną grupą odbiorców grupy WS i z pewnością prowadzi do uśredniania również błędów. |  | Proponujemy, aby dodatkowo dla wszystkich profili przygotowany został podział wolumenowy (rocznego zużycia), np. zastosowanie podgrup przy wykorzystaniu kwartyli. | PSG w przyszłości planuje wyznaczyć kilka typów profili dla obecnego typu 130 ale nie może być to obecnie połączone z wdrożeniem metody SLP
TOE | 10. | Dla oceny zaproponowanego rozwiązania powinna zostać udostępniona losowa próbka punktów poboru WS oraz ich odczytów dla okresu kilkuletniego celem zweryfikowania poprawności metodyki. |  | Aby prawidłowo ocenić metodykę należałoby przeliczyć tą metodą co najmniej kilka lat wstecz globalnie (wszystkie punkty WS) i porównać osiągnięte sumaryczne wyniki (wolumeny szacunków) z obecnie obowiązującą metodą szacowania. Wyniki analizy powinny być udostępnione ZUD. | PSG przeprowadziła analizę rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS metodą SLP dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. Wyniki opisane są w odpowiedzi na uwagę 5 i 15.
PGNIG OD | 20. | Dla oceny zaproponowanego rozwiązania powinna zostać udostępniona losowa próbka punktów poboru WS oraz ich odczytów dla okresu kilkuletniego celem zweryfikowania poprawności metodyki. |  | Aby prawidłowo ocenić metodykę należałoby przeliczyć tą metodą co najmniej kilka lat wstecz globalnie (wszystkie punkty WS) i porównać osiągnięte sumaryczne wyniki (wolumeny szacunków) z obecnie obowiązującą metodą szacowania. Wyniki analizy powinny być udostępnione ZUD. | PSG przeprowadziła analizę rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS metodą SLP dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. Wyniki opisane są w odpowiedzi na uwagę 5 i 15.
TOE | 11. | Nasze wątpliwości budzi zaproponowany sposób wprowadzenia zmian zasad szacowania. Zgodnie z przekazaną informacją w pierwszej kolejności nowe zasady szacowania mają być stosowane w zabrzańskim obszarze taryfowym, natomiast brak szczegółowych informacji oraz harmonogramu wprowadzenia zmian w kolejnych obszarach taryfowych PSG. |  | Prosimy o informację, czy i w jakim zakresie może to wpłynąć na różnice szacowania w pozostałych obszarach OSD oraz rozważenie uzasadnienia do wdrożenia metody równocześnie na wszystkich obszarach taryfowych | Nie ma technicznej możliwości wprowadzenia metody SLP jednocześnie we wszystkich obszarach taryfowych. W pierwszej kolejności nowe zasady szacowania będą stosowane w zabrzańskim i gdańskim obszarze taryfowym. Kolejne obszary taryfowe planowane są do wdrożenia w kolejnych latach. Obecne plany PSG mówią, że metoda zostanie wdrożona we wszystkich obszarach do końca 2020 roku.
PGNIG OD | 21. | Nasze wątpliwości budzi zaproponowany sposób wprowadzenia zmian zasad szacowania. Zgodnie z przekazaną informacją w pierwszej kolejności nowe zasady szacowania mają być stosowane w zabrzańskim obszarze taryfowym, natomiast brak szczegółowych informacji oraz harmonogramu wprowadzenia zmian w kolejnych obszarach taryfowych PSG. |  | Proponujemy wdrożenie zmian metody szacowania, jednocześnie we wszystkich obszarach taryfowych w tym samym czasie, co w przypadku naszej Spółki, pozwoli zachować jednolite podejście w procesie szacowania usługi dystrybucji. | Nie ma technicznej możliwości wprowadzenia metody SLP jednocześnie we wszystkich obszarach taryfowych. W pierwszej kolejności nowe zasady szacowania będą stosowane w zabrzańskim i gdańskim obszarze taryfowym. Kolejne obszary taryfowe planowane są do wdrożenia w kolejnych latach. Obecne plany PSG mówią, że metoda zostanie wdrożona we wszystkich obszarach do końca 2020 roku.
UWAGI SZCZEGÓŁOWE
| Lp. | Nr pkt, którego dotyczy uwaga | Treść uwagi | Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści | Stanowisko PSG
TOE | 1. | 3.1 | Nie doprecyzowano czy wartości profili SLP będą zależały od obszaru temperaturowego, czy będą stałe dla całej Polski. | Należy wyjaśnić, czy wartości współczynników A, B, C, D i WD będą takie same dla danego profilu, niezaleznie od obszaru temperaturowego. | Typ profilu SLP (czyli współczynniki ABCD) są stałe dla calej Polski, natomiast zmienność krzywej charakterystyki profilu jest zależna od temperatury wyznaczanej osobno dla każdego obszaru temperaturowego. Dlatego też wartości profili SLP będą się różniły w zależności od obszarów temperatury.
EFENGAZ | 15. | 3.1. | Nie doprecyzowano czy wartości profili SLP będą zależały od obszaru temperaturowego, czy będą stałe dla całej Polski. | Należy wyjaśnić, czy wartości współczynników A, B, C, D i WD będą takie same dla danego profilu, niezaleznie od obszaru temperaturowego. | Typ profilu SLP (czyli współczynniki ABCD) są stałe dla calej Polski, natomiast zmienność krzywej charakterystyki profilu jest zależna od temperatury wyznaczanej osobno dla każdego obszaru temperaturowego. Dlatego też wartości profili SLP będą się różniły w zależności od obszarów temperatury.
TOE | 2. | 3.1 | Nie doprecyzowano jakie będą obszary temperaturowe i z jakiego źródła PSG będzie pozyskiwał dane temperaturowe. | PSG powinno opublikować obszary temperaturowe, wskazać źródła pozyskiwanych temperatur i udostępniać wartości temperatur, w celu umożliwienia ZUD dokonywania weryfikacji poprawności wykonywanych szacunków jak i też możliwości samodzielnego prognozowania ilości kupowanej usługi dystrybucji w przyszłych okresach. | Zasięg geograficzny obszarów temperaturowych zostanie opublikowany na stronie internetowej PSG: www.psgaz.pl. PSG pozyskuje dane temperaturowe od dostawcy zewnętrznego w zakresie wykonania ostatniej doby gazowej oraz prognozy na dobę gazową bieżącą i następną. Temperatura za dobę poprzednią dla danej strefy określana jest jako średnia ważona pomiarów dla danej strefy z wykorzystaniem danych z pojedynczych stacji meteorologicznych IMiGW wchodzących w zakres danej strefy pogodowej oraz wag przypisanych do poszczególnych stacji. Numery stacji IMiGW oraz wagi do wyliczania średniej w danej strefie zostaną opublikowane na stronie PSG: www.psgaz.pl.
EFENGAZ | 16. | 3.1. | Nie doprecyzowano jakie będą obszary temperaturowe i z jakiego źródła PSG będzie pozyskiwał dane temperaturowe. | PSG powinno opublikować obszary temperaturowe, wskazać źródła pozyskiwanych temperatur i udostępniać wartości temperatur, w celu umożliwienia ZUD dokonywania weryfikacji poprawności wykonywanych szacunków jak i też możliwości samodzielnego prognozowania ilości kupowanej usługi dystrybucji w przyszłych okresach. | Zasięg geograficzny obszarów temperaturowych zostanie opublikowany na stronie internetowej PSG: www.psgaz.pl. PSG pozyskuje dane temperaturowe od dostawcy zewnętrznego w zakresie wykonania ostatniej doby gazowej oraz prognozy na dobę gazową bieżącą i następną. Temperatura za dobę poprzednią dla danej strefy określana jest jako średnia ważona pomiarów dla danej strefy z wykorzystaniem danych z pojedynczych stacji meteorologicznych IMiGW wchodzących w zakres danej strefy pogodowej oraz wag przypisanych do poszczególnych stacji. Numery stacji IMiGW oraz wagi do wyliczania średniej w danej strefie zostaną opublikowane na stronie PSG: www.psgaz.pl.
TOE | 3. | 3.1 | Nie doprecyzowano sposobu przypisywania profili do odbiorców | Metoda powinna zawierać szczegółowy opis stosowanych zasad w zakresie przypisania profilu danemu odbiorcy, wraz z informacją czy przypisanie to będzie okresowo weryfikowane i w jaki sposób. Przypisany profil danemu odbiorcy powinien być również udostępniany ZUD. | Aktualnie przypisywany odbiorcy typ profilu SLP jest powiązany z grupą taryfową. W przypadku przetaryfikowania lub przeklasyfikowania typu odbiorcy zmieniany jest równiez typ profilu. W przyszłości planujemy jednak inne rozwiązanie, tak aby ZUD przekazywał PSG uzgodniony z odbiorcą typ profilu składając PZD na rozpoczęcie dostawy.
EFENGAZ | 17. | 3.1. | Nie doprecyzowano sposobu przypisywania profili do odbiorców (skorzystano z nieprecyzyjnego zapisu "obejmujący przede wszystkim odbiorców ...”) | Metoda powinna zawierać szczegółowy opis stosowanych zasad w zakresie przypisania profilu danemu odbiorcy, wraz z informacją czy przypisanie to będzie okresowo weryfikowane i w jaki sposób. Przypisany profil danemu odbiorcy powinien być również udostępniany ZUD. | Aktualnie przypisywany odbiorcy typ profilu SLP jest powiązany z grupą taryfową. W przypadku przetaryfikowania lub przeklasyfikowania typu odbiorcy zmieniany jest równiez typ profilu. W przyszłości planujemy jednak inne rozwiązanie, tak aby ZUD przekazywał PSG uzgodniony z odbiorcą typ profilu składając PZD na rozpoczęcie dostawy.
TOE | 4. | 3.1 | Nie podano źródła, w oparciu które wyznaczono wartości profili | Dla przejrzystości i wiarygodności przedstawionej metodologii należy wskazać źródła, w oparciu które wyznaczono wartości współczynników dla poszczególnych profili oraz opublikować wyniki tych badań i analiz, jeżeli nie są one publicznie dostępne. | Współczynniki ABCD zostały wyznaczone na podstawie wyników działania metody SLP w okresie historycznym, kiedy usługa dystrybucji była rozliczana jeszcze metodą temperaturową. Wyznaczenie współczynników ABCD zostało wykonane osobno dla każdego typu profilu. Analizowana była różnica pomiędzy szacowaniem SLP i póżniejszym rzeczywistym zużyciem w danej grupie przy użyciu metody najmniejszych kwadratów w tym samym okresie.
EFENGAZ | 18. | 3.1. | Nie podano źródła, w oparciu które wyznaczono wartości profili | Dla przejrzystości i wiarygodności przedstawionej metodologii należy wskazać źródła, w oparciu które wyznaczono wartości współczynników dla poszczególnych profili oraz opublikować wyniki tych badań i analiz, jeżeli nie są one publicznie dostępne. | Współczynniki ABCD zostały wyznaczone na podstawie wyników działania metody SLP w okresie historycznym, kiedy usługa dystrybucji była rozliczana jeszcze metodą temperaturową. Wyznaczenie współczynników ABCD zostało wykonane osobno dla każdego typu profilu. Analizowana była różnica pomiędzy szacowaniem SLP i póżniejszym rzeczywistym zużyciem w danej grupie przy użyciu metody najmniejszych kwadratów w tym samym okresie.
TOE | 5. | 3.1 | Obszary temperaturowe powinny zostać również zdefiniowane (np. na poziomie miast/gmin, czy województw). Nie powinno być tutaj dowolności lecz jasno sprecyzowane z których stacji meteorologicznych pochodzą odczyty temperaturowe oraz z jaką częstotliwością będą pobierane na dany obszar objęty szacowaniem. | Metodyka powinna być jasna i przejrzysta również w zakresie danych wejściowych. Dotyczy to także sposobów obliczania współczynników A,B,C,D. | Zasięg geograficzny obszarów temperaturowych zostanie opublikowany na stronie internetowej PSG: www.psgaz.pl. PSG pozyskuje dane temperaturowe od dostawcy zewnętrznego w zakresie wykonania ostatniej doby gazowej oraz prognozy na dobę gazową bieżącą i następną. Temperatura za dobę poprzednią dla danej strefy określana jest jako średnia ważona pomiarów dla danej strefy z wykorzystaniem danych z pojedynczych stacji meteorologicznych IMiGW wchodzących w zakres danej strefy pogodowej oraz wag przypisanych do poszczególnych stacji. Numery stacji IMiGW oraz wagi do wyliczania średniej w danej strefie zostaną opublikowane na stronie PSG: www.psgaz.pl. Po akceptacji PZD numer obszaru temperatury dla punktu PoD przekazywany będzie do ZUD w komunikacie UTILMD.
PGNIG OD | 23. | 3.1. | Obszary temperaturowe powinny zostać również zdefiniowane (np. na poziomie miast/gmin, czy województw). Nie powinno być tutaj dowolności lecz jasno sprecyzowane z których stacji meteorologicznych pochodzą odczyty temperaturowe oraz z jaką częstotliwością będą pobierane na dany obszar objęty szacowaniem. | Metodyka powinna być jasna i przejrzysta również w zakresie danych wejściowych. Dotyczy to także sposobów obliczania współczynników A,B,C,D. | Zasięg geograficzny obszarów temperaturowych zostanie opublikowany na stronie internetowej PSG: www.psgaz.pl. PSG pozyskuje dane temperaturowe od dostawcy zewnętrznego w zakresie wykonania ostatniej doby gazowej oraz prognozy na dobę gazową bieżącą i następną. Temperatura za dobę poprzednią dla danej strefy określana jest jako średnia ważona pomiarów dla danej strefy z wykorzystaniem danych z pojedynczych stacji meteorologicznych IMiGW wchodzących w zakres danej strefy pogodowej oraz wag przypisanych do poszczególnych stacji. Numery stacji IMiGW oraz wagi do wyliczania średniej w danej strefie zostaną opublikowane na stronie PSG: www.psgaz.pl. Po akceptacji PZD numer obszaru temperatury dla punktu PoD przekazywany będzie do ZUD w komunikacie UTILMD.
TOE | 6. | 3.1 | Współczynniki dobowe powinny być bardziej zróżnicowane szczególnie dla Typu odbiorcy 129 (cele grzewcze) oraz Typu 130. |  | PSG w przyszłości planuje wyznaczyć kilka typów profili dla obecnego typu 130 ( i innych np. 129) ale nie może być to obecnie połączone z wdrożeniem metody SLP
PGNIG OD | 24. | 3.1. | Współczynniki dobowe powinny być bardziej zróżnicowane szczególnie dla Typu odbiorcy 129 (cele grzewcze) oraz Typu 130. |  | PSG w przyszłości planuje wyznaczyć kilka typów profili dla obecnego typu 130 ( i innych np. 129) ale nie może być to obecnie połączone z wdrożeniem metody SLP
TOE | 7. | 3.1 | Na jakiej podstawie będzie miał dany PoD przypisywany Typ (deklaracji odbiorcy)? Co w przypadku gdy odbiorca dokona zmiany odbiorników a nie poinformuje o tym fakcie. Należałoby w dokumencie przewidzieć mechanizmy korygujące, np. sprawdzenie po okresie (np.: 1 roku), czy dla danego PoD nie byłby bardziej odpowiedni inny profil/Typ. | Czy PSG przewiduje algorytmy korygujące/zmieniające profil. | Obowiązkiem odbiorcy jest, aby po każdej zmianie typu odbiornika paliwa gazowego wystąpił do PSG o określenie nowych warunków przyłączenia.
PGNIG OD | 25. | 3.1. | Na jakiej podstawie będzie miał dany PoD przypisywany Typ (deklaracji odbiorcy)? Co w przypadku gdy odbiorca dokona zmiany odbiorników a nie poinformuje o tym fakcie. Należałoby w dokumencie przewidzieć mechanizmy korygujące, np. sprawdzenie po okresie (np.: 1 roku), czy dla danego PoD nie byłby bardziej odpowiedni inny profil/Typ. | Należy przygotować odpowiednie algorytmy korygujące/zmieniające profil. | Obowiązkiem odbiorcy jest, aby po każdej zmianie typu odbiornika paliwa gazowego wystąpił do PSG o określenie nowych warunków przyłączenia.
TOE | 8. | 3.2 | Z uwagi na sezonowość zużycia gazu w grupach taryfowych czytanych częściej niż 1 raz w roku indywidualny współczynnik zużycia powinien być ustalany na podstawie rocznego zużycia lub na podstawie analogicznego okresu w roku poprzednim. | Ustalanie indywidualnego współczynnika zużycia na podstawie ostatniego zużycia będzie powodować w wyższych grupach taryfowych duże błędy np. odbiorca w grupie taryfowej W-3.6 zużywający gaz wyłącznie na cele grzewcze (w lato zerowe zużycie). Współczynnik indywidualny dla okresu letniego będzie niezerowy, gdyż będzie opierał się na ostatnich danych historycznych z okresu grzewczego, a dla początkowego okresu grzewczego jesienią będzie miał wartość zerową z uwagi na zerowe zużycie letnie. | Współczynnik zużycia jest stałą charakteryzującą poziom zużycia danego odbiorcy. Dla okresów rozliczonych jest aktualizowany i zapisywany na dany okres w momencie rozliczenia po każdym odczycie harmonogramowym. Wartość współczynnika nie jest zależna od sezonowości poboru, ale od poziomu zużycia danego odbiorcy. Współczynnik na okres prognozowany obliczany jest jako średnia ważona wszystkich dotychczasowych współczynników zużycia danego odbiorcy z okresów rozliczonych od początku umowy. Wagą jest tu czas obowiązywania danej wartości współczynnika. Oddaje to charakterystykę żuzycia odbiorcy w dłuższym okresie.
EFENGAZ | 19. | 3.2. | Z uwagi na sezonowość zużycia gazu w grupach taryfowych czytanych częściej niż 1 raz w roku indywidualny współczynnik zużycia powinien być ustalany na podstawie rocznego zużycia lub na podstawie analogicznego okresu w roku poprzednim. | Ustalanie indywidualnego współczynnika zużycia na podstawie ostatniego zużycia będzie powodować w wyższych grupach taryfowych duże błędy np. odbiorca w grupie taryfowej W-3.6 zużywający gaz wyłącznie na cele grzewcze (w lato zerowe zużycie). Współczynnik indywidualny dla okresu letniego będzie niezerowy, gdyż będzie opierał się na ostatnich danych historycznych z okresu grzewczego, a dla początkowego okresu grzewczego jesienią będzie miał wartość zerową z uwagi na zerowe zużycie letnie. | Współczynnik zużycia jest stałą charakteryzującą poziom zużycia danego odbiorcy. Dla okresów rozliczonych jest aktualizowany i zapisywany na dany okres w momencie rozliczenia po każdym odczycie harmonogramowym. Wartość współczynnika nie jest zależna od sezonowości poboru, ale od poziomu zużycia danego odbiorcy. Współczynnik na okres prognozowany obliczany jest jako średnia ważona wszystkich dotychczasowych współczynników zużycia danego odbiorcy z okresów rozliczonych od początku umowy. Wagą jest tu czas obowiązywania danej wartości współczynnika. Oddaje to charakterystykę żuzycia odbiorcy w dłuższym okresie.
TOE | 9. | 3.3 | Metodologia wskazuje tylko rozliczenie finansowe i w jednostkach energii. Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, oprócz rozliczeń finansowych i w jednostkach energii konieczne jest podawanie informacji ilościowych w jednostkach objętości | Należy metodologię uzupełnić o rozliczenia w jednostkach objętości. | Metodologia SLP bazuje na danych objętościowych wyrażonych w m3 na podstawie których są wyliczane ilości w kWh. Ilości w m3 oraz kWh są przedstawione w dokumentach rozliczeniowych, natomiast ponieważ rozliczenie prowadzone jest w kWh, to w kolejnych krokach wykazywane są tylko i wyłącznie ilości w kWh. Aktualnie możliwość wykazywania rozliczenia UD w m3, jak i w kWh istnieje tylko w oparciu o raporty z systemu rozliczeniowego.
EFENGAZ | 20. | 3.3. | Metodologia wskazuje tylko rozliczenie finansowe i w jednostkach energii. Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, oprócz rozliczeń finansowych i w jednostkach energii konieczne jest podawanie informacji ilościowych w jednostkach objętości | Należy metodologię uzupełnić o rozliczenia w jednostkach objętości. | Metodologia SLP bazuje na danych objętościowych wyrażonych w m3 na podstawie których są wyliczane ilości w kWh. Ilości w m3 oraz kWh są przedstawione w dokumentach rozliczeniowych, natomiast ponieważ rozliczenie prowadzone jest w kWh, to w kolejnych krokach wykazywane są tylko i wyłącznie ilości w kWh. Aktualnie możliwość wykazywania rozliczenia UD w m3, jak i w kWh istnieje tylko w oparciu o raporty z systemu rozliczeniowego.
TOE | 10. | 3.4 | Metodologia wskazuje tylko rozliczenie finansowe. Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, oprócz rozliczeń finansowych konieczne jest podawanie informacji ilościowych (o m3 i kWh) | Należy metodologię uzupełnić o rozliczenia w jednostkach objętości oraz energii. | Metodologia SLP bazuje na danych objętościowych wyrażonych w m3 na podstawie których są wyliczane ilości w kWh. Ilości w m3 oraz kWh są przedstawione w dokumentach rozliczeniowych, natomiast ponieważ rozliczenie prowadzone jest w kWh, to w kolejnych krokach wykazywane są tylko i wyłącznie ilości w kWh. Aktualnie możliwość wykazywania rozliczenia UD w m3, jak i w kWh istnieje tylko w oparciu o raporty z systemu rozliczeniowego.
EFENGAZ | 21. | 3.4. | Metodologia wskazuje tylko rozliczenie finansowe. Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, oprócz rozliczeń finansowych konieczne jest podawanie informacji ilościowych (o m3 i kWh) | Należy metodologię uzupełnić o rozliczenia w jednostkach objętości oraz energii. | Metodologia SLP bazuje na danych objętościowych wyrażonych w m3 na podstawie których są wyliczane ilości w kWh. Ilości w m3 oraz kWh są przedstawione w dokumentach rozliczeniowych, natomiast ponieważ rozliczenie prowadzone jest w kWh, to w kolejnych krokach wykazywane są tylko i wyłącznie ilości w kWh. Aktualnie możliwość wykazywania rozliczenia UD w m3, jak i w kWh istnieje tylko w oparciu o raporty z systemu rozliczeniowego.
TOE | 11. | 3.5 | Nie zostały opisane wszystkie możliwe przypadki korygowania np. korekta ostatniego odczytu (O2) | Należy uzupełnić metodologię o inne przypadki korekt. | Mechanizm korekt rozliczenia (odczytów) działa analogicznie jak dla punktów WR. W przypadku wystąpienia korekty odczytu, po wprowadzeniu nowej wartości, następuje ponowne rozliczenie punktu PoD, którego dotyczy korekta. Różnica pomiędzy rozliczeniem pierwotnym i powtórnym jest ujmowana w fakturze korygującej. Planowane jest by Faktura korygująca była wystawiana jako faktura zagregowana uwzględniająca korekty wszystkich odczytów w danym okresie rozliczenia.
EFENGAZ | 22. | 3.5. | Nie zostały opisane wszystkie możliwe przypadki korygowania np. korekta ostatniego odczytu (O2) | Należy uzupełnić metodologię o inne przypadki korekt. | Mechanizm korekt rozliczenia (odczytów) działa analogicznie jak dla punktów WR. W przypadku wystąpienia korekty odczytu, po wprowadzeniu nowej wartości, następuje ponowne rozliczenie punktu PoD, którego dotyczy korekta. Różnica pomiędzy rozliczeniem pierwotnym i powtórnym jest ujmowana w fakturze korygującej. Planowane jest by Faktura korygująca była wystawiana jako faktura zagregowana uwzględniająca korekty wszystkich odczytów w danym okresie rozliczenia.
TOE | 12. | 4.2 | Z punktu nie wynika jasno, czy korekty zagregowane będą wykonywane dla punktów WS. Wzór określa jedynie fakturę za dany okres rozliczeniowy pomniejszoną o fakturę wstępną. | Należy doprecyzować zapisy dotyczące Faktur korygujących | Mechanizm korekt rozliczenia (odczytów) działa analogicznie jak dla punktów WR. W przypadku wystąpienia korekty odczytu, po wprowadzeniu nowej wartości, następuje ponowne rozliczenie punktu PoD, którego dotyczy korekta. Różnica pomiędzy rozliczeniem pierwotnym i powtórnym jest ujmowana w fakturze korygującej. Planowane jest by Faktura korygująca była wystawiana jako faktura zagregowana uwzględniająca korekty wszystkich odczytów w danym okresie rozliczenia.
PGNIG OD | 26. | 4.2. | Z punktu nie wynika jasno, czy korekty zagregowane będą wykonywane dla punktów WS. Wzór określa jedynie fakturę za dany okres rozliczeniowy pomniejszoną o fakturę wstępną. | Należy doprecyzować zapisy dotyczące Faktur korygujących | Mechanizm korekt rozliczenia (odczytów) działa analogicznie jak dla punktów WR. W przypadku wystąpienia korekty odczytu, po wprowadzeniu nowej wartości, następuje ponowne rozliczenie punktu PoD, którego dotyczy korekta. Różnica pomiędzy rozliczeniem pierwotnym i powtórnym jest ujmowana w fakturze korygującej. Planowane jest by Faktura korygująca była wystawiana jako faktura zagregowana uwzględniająca korekty wszystkich odczytów w danym okresie rozliczenia.
TOE | 13. | 5 | W naszej ocenie przed wprowadzeniem nowej metody, należy przeprowadzić analizy i przedstawić końcowe wyniki dla co najmniej okresu 1 roku wstecz (rekomendowany okres 3 lat) dla szacunków jakie byłyby przy proponowanej metodzie do szacunków jakie były stosowane w tym samym okresie. Uważamy, że tylko wówczas można dokonać właściwej oceny jakości i przydatności nowej metody szacowania. | Rekomendujemy przeliczenie wstecz co najmniej roku aby nowa metoda mogła wejść wraz z mechanizmem kwalifikujacym/weryfikującym Typ odbiorcy. | PSG przeprowadziła analizę rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS metoda SLP dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. Wyniki opisane sa w odpowiedzi na uwagę nr 5 i 15.
PGNIG OD | 27. | 5 | W naszej ocenie przed wprowadzeniem nowej metody, należy przeprowadzić analizy i przedstawić końcowe wyniki dla co najmniej okresu 1 roku wstecz (rekomendowany okres 3 lat) dla szacunków jakie byłyby przy proponowanej metodzie do szacunków jakie były stosowane w tym samym okresie. Uważamy, że tylko wówczas można dokonać właściwej oceny jakości i przydatności nowej metody szacowania. | Rekomendujemy przeliczenie wstecz co najmniej roku aby nowa metoda mogła wejść wraz z mechanizmem kwalifikujacym/weryfikującym Typ odbiorcy. | PSG przeprowadziła analizę rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS metoda SLP dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. Wyniki opisane sa w odpowiedzi na uwagę nr 5 i 15.
TOE | 14. | 5 | Zauważamy zagrożenia związane z sytuacją, w której wg. poprzedniej metody globalny szacunek dla wszystkich punktów poboru danego podmiotu wyniesie przykładowo 20 mln m3 (ilości nieodczytane zaszacowane) a wg. nowej metody dla tej samej grupy punktów poboru szacunek wyniesie przykładowo 20 mln na minusie. W naszej ocenie niezbędne jest zatem przeliczenie wstecz aby ocenić ewentualne skutki nowej metody przed jej wprowadzeniem w życie. | Sprawy szacowanych ilości stanowią niejednokrotnie duży problem po stronie sprzedawców, którzy wg. tych ilości rozliczają się z OSD. Rekomendujemy przeliczenie wstecz co najmniej roku aby nowa metoda mogła wejść do stosowania wraz z mechanizmem kwalifikujacym/weryfikującym Typ odbiorcy. | PSG przeprowadziła analizę rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS metodą SLP dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. ( 1,3 mln odbiorców) Wyniki opisane są w odpowiedzi na uwagę nr 5 i 15. Otrzymane wyniki analizy wskazują, że trend wartości usługi dystrybucji uzyskanych metodą SLP jest zgodny z trendem metody temperaturowej. Na podstawie otrzymanych wyników uważamy, że wskazane w uwadze zagrożenie nie występuje.
PGNIG OD | 28. | 5 | Zauważamy zagrożenia związane z sytuacją, w której wg. poprzedniej metody globalny szacunek dla wszystkich punktów poboru danego podmiotu wyniesie przykładowo 20 mln m3 (ilości nieodczytane zaszacowane) a wg. nowej metody dla tej samej grupy punktów poboru szacunek wyniesie przykładowo 20 mln na minusie. W naszej ocenie niezbędne jest zatem przeliczenie wstecz aby ocenić ewentualne skutki nowej metody przed jej wprowadzeniem w życie. | Sprawy szacowanych ilości stanowią niejednokrotnie duży problem po stronie sprzedawców, którzy wg. tych ilości rozliczają się z OSD. Rekomendujemy przeliczenie wstecz co najmniej roku aby nowa metoda mogła wejść do stosowania wraz z mechanizmem kwalifikujacym/weryfikującym Typ odbiorcy. | PSG przeprowadziła analizę rozliczenia usługi dystrybucyjnej punktów WS metodą SLP dla zabrzańskiego obszaru taryfowego na całym 2017 r. ( 1,3 mln odbiorców) Wyniki opisane są w odpowiedzi na uwagę nr 5 i 15. Otrzymane wyniki analizy wskazują, że trend wartości usługi dystrybucji uzyskanych metodą SLP jest zgodny z trendem metody temperaturowej. Na podstawie otrzymanych wyników uważamy, że wskazane w uwadze zagrożenie nie występuje.